项目编号：HGC2026001

瘦西湖校区卫生所中央空调维修项目询价

扬州职业技术大学瘦西湖校区卫生所美的中央空调需维修，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与，请于2026年1月13日上午9：30前将本询价单交至后勤处21#-A322或扫描后发送至邮箱：houqin@yzpc.edu.cn。

一、询价内容（自行踏勘现场）：

1、项目评审：最低价中标。

瘦西湖校区卫生所（一楼）中央空调维修（品牌：美的MDV多联机，型号：MDV-335W/S-830i）。

二、维修要求及内容（中标方在施工前应查看现场，施工方案报甲方，经同意后实施）：

1、上述设备使用时间较长（2007年6月生产），现有部件需维修更换以恢复机组正常使用（详见询价表），以现场实际为准；

2、施工安全由施工方负全责，垃圾运出校园自行处理，旧部件运至校内甲方指定地点；

3、投标人应具有合法的中央空调维修经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力；

4、如询价单现场提交，用信封封好后，信封上的缝隙要加盖单位公章，写明项目名称及项目编号（HGC2026001）；

5、提交询价单时，须将法人身份证复印件、公司营业执照复印件加盖公章扫描后发送至上述邮箱。

- 三、工期及质保期：本项目工期为3天、质保期6个月、本项目控制价为8000元，总价超出控制价为无效投标。

四、本项目联系人：陈老师  0514-87697109

五、询价表（单位：元）：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全新变频压缩机 | 日立原装 401DHV-64D2Y | 1台 |  |  | 更换 |
| 2 | 全新变频主板 | FUJI-7MBP75RA120（ME-POWER-75A） | 1只 |  |  | 更换 |
| 3 | 内机控制板 | 原装配套 | 1只 |  |  | 维修或更换 |
| 4 | 制冷剂（约10公斤） | 泰州梅兰R22 | 公斤 |  |  | 按实结算 |
| 5 | 内外机清洁调试、平台垃圾清理 | — | 1项 |  |  | 含室外管线新保温、包扎 |
| 6 | 合 计 | 大写： ¥： |  |  |  |  |

- 备注：“单价”包含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整，数量按实结算。

报价单位：                                  联系人（电话）：

扬州职业技术大学后勤管理处

2026年1月7日